Опросный лист для подбора регулятора давления газа

Для предпроектной оценки и правильного выбора оборудования необходимо предоставить как можно более полную информацию по ниже изложенным вопросам. На основании заполненного опросного листа наши инженеры проведут расчеты технологических параметров необходимого оборудования и бюджетной стоимости проекта.

Этот перечень вопросов не является окончательным. Мы просим Заказчика дополнять опросный лист любой информацией, важной для наиболее полного учета требований, предъявляемых к оборудованию. По желанию заказчика наша компания может выполнить проектные работы, шефмонтаж и пуско-наладку оборудования.

Заказчик___________________________________________________________________

Адрес______________________________________________________________________

Тел.______________________________ Факс_____________________________________

e-mail______________________________________________________________________

Контактное лицо_______________________________________________________________________

0,1 Мпа = 1 бар = 1 кг/см3; 1 кПа = 10 мбар = 101,98 мм.вод. ст.

| 1. Рабочая среда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Давление газа на входе, бар |  | max |  |  | min |  |  |
| 3. Давление газа на выходе, мбар |  | max |  |  | min |  |  |
| 4. Производительность, нм3/ч |  | max |  |  | min |  |  |
| 5. Предохранительный запорный клапан (ПЗК) давление срабатывания, бар |  | max |  |  | min |  |  |
| 6. Необходимость оснащения датчиком срабатывания ПЗК |  | □ да |  |  | □ нет |  |  |
| 7. Предохранительно-сбросной клапан (ПСК) давление срабатывания, бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Размещение регулятора на трубопроводе |  | □ да |  |  | □ нет |  |  |
| 9. Наличие датчика срабатывания регулятора |  | □ да |  |  | □ нет |  |  |
| 10. Необходимость установки глушителя допустимый уровень шума, dBA |  | □ да |  |  | □ нет |  |  |
| 11. Необходимость встроенного регулятора-монитора | □ да |  |  |  | □ нет |  |  |
| 12. Необходимость подогрева пилота | □ да |  |  |  | □ нет |  |  |
| 13. Необходимость дополнительного фильтра пилота | □ да |  |  |  | □ нет |  |  |
| 14. Температура окружающей среды, ºС | min |  |  |  | max |  |  |
| 15. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Тип газопотребляющего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Необходимость шефмонтажа | □ да |  |  |  | □ нет |  |  |
| 18. Необходимость пусконаладочных работ | □ да |  |  |  | □ нет |  |  |
| 19. Необходимость послегарантийного обслуживания | □ да |  |  |  | □ нет |  |  |

Требования к системе управления (автоматизации):___________________________________________

Предварительные сроки поставки оборудования:_____________________________________________

Другие требования и особенности проекта (вопросы): _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для предпроектных проработок необходимо предоставить:

- Копию топографической съемки 1:500;

- Копию схемы размещения газопотребляющего оборудования;

- Копия технических характеристик газопотребляющего оборудования.

__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.  лица, заполнившего опросный лист, его должность и дата заполнения)